| PARTIDAS PRESUPUESTO |  |  | CORRECCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | DESCRIPCIÓN | UND | COMENTARIO |
| 1.09 | Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para caminos de acceso (o similar) | m | Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para cruces de canales de riego | m |  |
| 1.13 | Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.g. Para proteccion de estructuras | m3 | Concreto (f'c=175kg/cm2) + 30% PG para protección de estructura | m3 |  |
| 1.15 | Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 para proteccion de estructuras | kg | Acero estructural (f'y=4200kg/cm2) para protección de estructuras | kg |  |
| 8.30 | Suministro e instalacion de geotextil | m3 |  | m2 | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.33 | Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m | m3 | Baranda Metálica (suministro e instalacion) | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.34 | Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e instalacion) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.35 | Compuerta plana tipo tarjeta 0.60mx0.30m(suministro e instalación) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.36 | Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e instalación) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.37 | Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e instalacion) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.38 | Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e instalación) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.39 | Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro e instalación) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.4 | Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd | m3 |  | m | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.41 | Unión flexible tipo desser dn300mm hd | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.42 | Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd dn300mm l=0.50m | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.43 | Compuerta plana mural 1.10mx1.10m (suministro e instalacion) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.44 | Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm (suministro e instalacion) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.45 | Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro e instalación) | m3 |  | und | Corregir en planilla de presupuesto. Unidad correcta en Planilla de Precios Unitarios |
| 8.46 | Remoción de residuos solidos | m3 |  | ton | Convertir de m3 a ton y actualizar en planilla de precios unitarios |