PREGUNTAS:
1. confirmar las potencias serán:
· 120kw tarifa flat 720 horas
· 100kw tarifa stand by 50 horas
· 30kw tarifa flat 720 horas
· 20kw tarifa stand by 50 horas 
 2. Los mantenimientos de los equipos se debe parar el grupo por espacio de 01 hora a 02 horas en ese espacio ¿se usará el otro grupo stand by? o esperaran a que acabe el mantenimiento.
3.El cable va por parte del cliente, confirmar.
4. Requerirán puesta en marcha de los equipos en obra?
5. Requerirán capacitación de los operadores?
5. Al término del servicio la desconexión será por parte del cliente o ¿hay que enviar un técnico?
6. En el caso de suministrar grupos de terceros para poder completar las 08 unidades en el proceso de ejecución del servicio después pueden ser reemplazados por los equipos nuestros?
