## Q&A
SERVICIO DE OFICINA, HOSPEDAJE Y LAVANDERÍA - CUENCA CAÑETE
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | De ser adjudicado deberá gestionar la licencia de funcionamiento y defensa civil para el uso de oficinas. Mi consulta el costo de la implementación (ejemplo luces, barrandas, señalización, planos, otros) lo asume el postor o solo asume el tramite administrativo de solicitar el permiso en la municipalidad, confirmar. | El postor que resulte adjudicado será responsable de asumir la totalidad de los costos correspondientes a la implementación y a los trámites administrativos requeridos, hasta la obtención de la licencia municipal y la Defensa Civil
2 |  | El grupo electrógeno tiene que ser insonorizado o también puede ser de otras características técnicas, confirmar. | El grupo electrógeno deberá ser insonorizado y, en cuanto a sus características técnicas, deberá garantizar el abastecimiento total de energía a todas las oficinas. El subcontratista adjudicado será responsable de: • SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. • Asumir todos los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. • Realizar la instalación y puesta en funcionamiento del grupo electrógeno en un plazo máximo de 30 días calendario.
3 |  | Para el servicio de lavado también puede ser lavado y doblado, confirmar. | De acuerdo a los términos de referencia items 7.20 Características de la Oficina, Hospedaje y Lavandería,, el servicio corresponde: lavado, planchado, doblado y empaquetado y traslados para ser devuelto a su usuario.
4 |  | El personal que trabajará en las instalaciones, necesariamente debe de estar en planilla, confirmar. | El personal del servicio deberá estar debidamente en planilla, conforme a la normativa laboral vigente.
5 |  | El servicio de limpieza de las oficinas, por cuenta del proveedor o de la Empresa? | El servicio de limpieza deberá ser asumido por el postor adjudicado, realizándose de manera diaria. Los fines de semana deberá efectuarse una limpieza profunda, garantizando condiciones óptimas de higiene para un ambiente laboral adecuado.
Note on B10: INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE ENCUENTRA LA OBSERVACIÓN