## CONSULTAS A LAS ACLARACIONES GENERALES III- MT2 - CUENCA CAÑETE

- Inicio temprano de construcción de los cruces de río

  - El postor deberá ejecutar como primeras labores de su servicio la ejecución de la habilitación de los cruces de ríos:

- Cruce La Florida (hacia DME La Florida, y hacia los diques 19 y 20)

- Cruce Con-Con (hacia Cantera de Roca Socsi)

- Cruce Ramadilla (hacia Cantera de Roca Ramadilla)

## Para garantizar la conexión entre ambas márgenes y garantizar la optimización de distancias en los transportes y operaciones del proyecto.

## Consulta:

## Se solicita las longitudes y diseños que van a requerir los tres cruces de ríos para realizar la estimación del precio unitario de la partida, que tiene como global la unidad.

## Ejecución de obra

## 4.1 Consulta:

## No se cuenta con los planos de detalle de las estructuras de Cruce de todos los diques del paquete 3, se solicita dicha información.

## 4.2 Consulta – “Obras civiles”

## No se cuenta con los planos de detalles de las nuevas partidas ingresadas, como:

| Suministro e Instalación de geotextil | m2 | 92.10 |
| --- | --- | --- |
| Baranda metálica (suministro e instalación) | und | 1.00 |
| Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (suministro e instalación) | und | 1.00 |

## 4.3 Consulta – “Rellenos”

## En la partida “Grava para drenaje” indicar si el suministro de roca lo va a proporcionar OHL con las dimensiones que indica los términos de referencia..