## OHLA
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
OHLA CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios | Respuesta a comentario
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 34792099.45
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 502288.58
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1090.08 | 1090.08 | No se tiene comentarios
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 501198.5 | 501198.5 | Revisar la cantidad de oficinas contenedores | Durante los 06 meses de duración del proyecto , se prevé contar con 06 contenedores de 20 pies, para área del proyecto:Producción, Of. Técnica ,Topografía, QA/QC, Seguridad, Administración. Se mantienen los contenedores propuestos. | x
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3101231.3
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1251779.4 | 1251779.4 | Enviar detalle del calculo de movilización y desmovilización | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Movilización_Desmovilización" | x
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 10.46 | 2887.12 | 30199.28 | No se tiene comentarios
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 6 | 49620.04 | 297720.24 | Revisar rendimiento para la cantidad de recursos (topografos, gps) | Se ha considerado 2 cuadrillas de topografia de dia y 1 cuadrilla de noche. El rendimienrto por mes corresponde a lso dias trabajados ´por mes 1/26 = 0.03846 mes/dia | x
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 13.75 | 57564.72 | 791514.9 | Justificar la subpartida " material de Lastre " | Se haincluido el material de lastre conforme a lo indicado en TdR, item 6.2.4 Habilitación de accesos , página 39, donde indica "…….el ancho del camino existente y máximo de 6 metros, esta partida debe considerar el material de lastre". Se ha considerado el materiald e lastre para todo el ancho de via de 6m y un espesor de 0.1m | x
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 3150 | 15.5 | 48825 | Considerar transporte interno con una incidencia menor | En el Apu se ha considerado un transporte interno de hasta 300 m, el retiro definitivo se pagará con las partidas de transporte correspondiente. | x
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 6 | 113532.08 | 681192.48 | No se tiene comentarios
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 4344149.64
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 26108.33 | 37.85 | 988200.29 | Revisar incidencia del cargador y excavadora al 100% en la partida de chancado. | Se ha considerado la excavadora para la alimentación de la tolva de chancado, y el cargador frontal para el desacopio del material procesado. | x
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8120.64 | 58.34 | 473758.14 | Revisar incidencia del cargador y excavadora al 100% en la partida de chancado. | Se ha considerado la excavadora para la alimentación de la tolva de chancado, y el cargador frontal para el desacopio del material procesado. | x
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 120191.46 | 23.98 | 2882191.21 | Revisar rendimiento es conservador | Se ha revisado el rendimiento y se confirma lo considerado pues corresponde al registro de nuestra experiencia en proyectos similares | x
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 19066987.64
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 2.29 | 10667.77 | 24429.19 | Revisar los rendimientos, conservador para un tractor y excavadora al 100%. Revisar bajar la incidencia de la excavadora | El rendimiento considerado es el que tenemos registrado en proyectos similares. Se reviso y actualizo la incidencia de la excavadora | x
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 62134.7 | 7.35 | 456690.05 | No se tiene comentarios
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 634.03 | 17.59 | 11152.59 | Revisar rendimiento, conservador | Se reviso el rendimiento y el considerado corresponde al registro de nuestra experiencia en proyectos similares | x
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 634.03 | 111.7 | 70821.15 | Revisar rendimiento, conservador | Se reviso el rendimiento y el considerado corresponde al registro de nuestra experiencia en proyectos similares | x
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 87840.34 | 11.88 | 1043543.24 | No se tiene comentarios
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 122861.37 | 14.01 | 1721287.79 | Revisar la incidencia de la luminaria ya que para el turno dia no corresponde | La luminaria se considera por ser trabajo a doble turno y por equipo, en estos trabajos se tienen el empleo de Tractor D6 y Rodillo de 10Ton, por lo que se tiene 0.5Luminaria (solo por el turno noche) por cada equipo, resultando en una luminaria | x
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 40309.2 | 42.16 | 1699435.87 | Revisar la incidencia de la luminaria ya que para el turno dia no corresponde | La luminaria se considera por ser trabajo a doble turno y por equipo, en estos trabajos se tienen el empleo de 2 excavadoras, por lo que se tiene 0.5Luminaria (solo por el turno noche) por cada equipo, resultando en una luminaria | x
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27682.82 | 18.6 | 514900.45 | No se tiene comentarios
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 175112.23 | 11.99 | 2099595.64 | Revisar/Justificar la subpartida transporte interno, ya existe la partida "Carguío y acarreo de material propio p/dique<1km y carguío | en nuestro presupuesto se consideró retirar el material de descolmatación a una distancia de 0.5km del cauce, ya que en la planilla no incluía el pago de transporte del material de descolmatación. La partida de carguio y acarreo de material propio p/dique corresponde a un material de granular de hasta 6" y no aplicaría para el pago de transporte de material de descolmatación. | x
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 31878.92 | 2.6 | 82885.19 | No se tiene comentarios
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 28807.83 | 53.42 | 1538914.28 | Revisar rendimiento conservador. Justificar material de prestamo, ver la opción de usar material propio | 1) El rendimiento considerado corresponde a nuestra experiencia en proyectos similares. 2) Se consideró el empleo de material de préstamo, ya que todo el material suelto producto de las excavaciones masivas estan destinadas a la conformación del dique y el usar el material de roca encarecería mas el procesamiento de material. | x
407.B | MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) | m3 | 8446.21 | 362.2 | 3059217.26 | Corregir la incidencia de subpartida "colocación de geocelda" | El mejoramiento se dará en capas de 0.30 cm. Al dividir 1 m3 entre 0.30 m, da como resultado 3.33 m2, que es la incidencia de m2 de geocelda a colocar por cada m3 de mejoramiento. | x
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB | ml | 970 | 25.79 | 25016.3 | Revisar rendimiento, un poco conservador | Se reviso el APU y se actualizó la cuadrilla. | x
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 57521.87 | 12.31 | 708094.22 | No se tiene comentarios
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 237390.96 | 4.23 | 1004163.76 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5543.82 | 20.6 | 114202.69 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo | Se ha incluido la plancha compactadora | x
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 27924.02 | 5.23 | 146042.62 | No se tiene comentarios
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 1779.46 | 86.28 | 153531.81 | Revisar rendimiento considerando la cuadrilla y esta considerando 2 retroexcavadora | Se ha revisado la cuadrilla y consideramos adecuado de acuerdo a nuestra experiencia en proyectos similares. | x
418.A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE | m2 | 64432.46 | 36.26 | 2336321 | Revisar precio del material | El precio del material es el obtenido de cotizaciones. Se mantiene el precio propuesto. | x
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 11371.02 | 10.3 | 117121.51 | No se tiene comentarios
402.B | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 114.86 | 17.59 | 2020.39 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 10338.21 | 11.88 | 122817.93 | No se tiene comentarios
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 1312.19 | 14.01 | 18383.78 | No se tiene comentarios
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 3546.59 | 15 | 53198.85 | Considera incluir con una incidencia menor una compactadora tipo plancha | Se incluyó la compactadora vibratoria | x
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 9518.85 | 42.16 | 401314.72 | Revisar rendiimento se esta considerando 2 excavadoras | El rendimiento considerado es el que tenemos registrado en proyectos similares. | x
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 4229.03 | 18.6 | 78659.96 | No se tiene comentarios
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 14047.65 | 12.31 | 172926.57 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2475.3 | 20.6 | 50991.18 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo | Se ha incluido la plancha compactadora | x
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3516.17 | 5.23 | 18389.57 | No se tiene comentarios
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 2719.01 | 334.29 | 908937.85 | Rendimiento conservador. Si se utiliza una retroexcavadora para el llenado de gavion, se debe disminuir la cuadrilla propuesta. | El armado y relleno del gavión es manual. La retroexcavadora está de apoyo para poder cargar y acopiar la piedra cerca de los gaviones. Se mantiene el rendimiento. | x
416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 12376.5 | 5.89 | 72897.59 | revisar incidencia de capataz | Se reviso la incidencia y se confirma | x
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 7998.75 | 29.89 | 239082.64 | Rendimento bajo y revisar incidencia de capataz | El rendimiento considera la dificultad de la actividad a realizar y corresponde a la experiencia en trabajos similares | x
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 6454497.13
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 21091.41 | 9.43 | 198892 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2392.75 | 9.43 | 22563.63 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 7146.15 | 9.43 | 67388.19 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 26899.72 | 2.66 | 71553.26 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 77617.37 | 2.66 | 206462.2 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 192490.08 | 7.82 | 1505272.43 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 1095430.17 | 2.19 | 2398992.07 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 64499.2 | 14.35 | 925563.52 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes" | x
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 174844.6 | 6.05 | 1057809.83 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos. La subpartida transporte de roca>1 tiene una cantidad de cuadrilla errada | Se adjunta sustento, ver archivo excel "Transportes". Se corrigio la cantidad de la subpartida indicada. | x
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 569851.62
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 1002.36 | 12.34 | 12369.12 | Debería tener la misma estructura y precio que la 402.A lineas arriba | Esta partida corresponde a una excavación estructural y no a una excavación masiva (partida 402.A)
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 25.21 | 63.16 | 1592.26 | Rendimiento conservador, revisar la necesidad de una chancadora considerando el poco volumen | Dado al poco volumen requerido y teniendo en cuenta que se tiene material procesado se ha previsto disponer de dicho material
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 92.16 | 38.14 | 3514.98 | Debería tener la misma estructura y precio que la 413.A lineas arriba | Este relleno no es masivo, es puntual para estructuras. Se mantiene el precio unitario
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 3 | 26029.92 | 78089.76 | No se tiene comentarios
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 28.07 | 452.5 | 12701.68 | Sustentar la subpartida de colocación de piedra, revisar la incidencia de la grava | Se reviso la partida y se actualizo el precio unitario
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.55 | 421.1 | 231.61 | Revisar rendimiento de la subpartida colocación de concreto un poco conservador | El rendimiento considerado corresponde para trabajos menores, puntuales y distribuidos en diferentes puntos con uso de mezcladora de concreto.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 15.47 | 382.64 | 5919.44 | Revisar rendimiento de la subpartida colocación de concreto un poco conservador | El rendimiento considerado corresponde para trabajos menores, puntuales y distribuidos en diferentes puntos con uso de mezcladora de concreto.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 16.09 | 436.29 | 7019.91 | Revisar rendimiento de la subpartida colocación de concreto un poco conservador | El rendimiento considerado corresponde para trabajos menores, puntuales y distribuidos en diferentes puntos con uso de mezcladora de concreto.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 12.92 | 643.54 | 8314.54 | Revisar rendimiento de la subpartida colocación de concreto un poco conservador | El rendimiento considerado corresponde para trabajos menores, puntuales y distribuidos en diferentes puntos con uso de mezcladora de concreto.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'c = 420 Mpa) | kg | 979.05 | 8.05 | 7881.35 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 102.44 | 73.42 | 7521.14 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 6.82 | 122.61 | 836.2 | No se tiene comentarios
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 17.3 | 2001.73 | 34629.93 | Revisar reindimiento un poco conservador | El rendimiento considera destinar una cuadrilla par realizar un trabajo puntual
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 6773.73 | 6773.73 | No se tiene comentarios
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 2655 | 2655 | No se tiene comentarios
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 1 | 855.38 | 855.38 | Revisar precio de SC, elevado | Se revisó y actualizó el precio.
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 1.5 | 79.76 | 119.64 | No se tiene comentarios
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 47.84 | 30.52 | 1460.08 | Rendimiento muy conservador , revisar la incidencia del capataz | Se revisó y mantiene el precio
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 37.45 | 25.46 | 953.48 | No se tiene comentarios
C3 | OBRAS DE REDES
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 7016.14 | 14032.28 | No se tiene comentarios
C4 | CRUCE VIAL
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.2 | 10667.77 | 2133.55 | Revisar los rendimientos, conservador para un tractor y excavadora al 100%. Revisar bajar la incidencia de la excavadora | Se reviso la incidencia de la excavadora y se actualizo
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4260.76 | 7.35 | 31316.59 | No se tiene comentarios
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 43.48 | 17.59 | 764.81 | Revisar rendimiento, conservador | Se reviso el rendimiento y el considerado corresponde al registro de nuestra experiencia en proyectos similares
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 43.48 | 111.7 | 4856.72 | Revisar rendimiento, conservador | Se reviso el rendimiento y el considerado corresponde al registro de nuestra experiencia en proyectos similares
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 768.25 | 11.88 | 9126.81 | No se tiene comentarios
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 5197.19 | 15 | 77957.85 | Debería tener la misma estructura y precio que la 403.A lineas arriba | Se reviso y actualizo el precio unitario
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 494 | 42.16 | 20827.04 | Revisar la incidencia de la luminaria ya que para el turno dia no corresponde | Las partidas de enrocado se han previsto trabajar a doble turno y se considera 0.5 luminaria (por turno noche) y por equipo
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 373.8 | 18.6 | 6952.68 | No se tiene comentarios
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 119 | 2.6 | 309.4 | No se tiene comentarios
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 580.5 | 8.38 | 4864.59 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 830.35 | 20.6 | 17105.21 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo | Se añadió la compactadora tipo plancha
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 206.7 | 5.23 | 1081.04 | No se tiene comentarios
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 622.76 | 187.08 | 116505.94 | No se tiene comentarios
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 14.57 | 38.14 | 555.7 | Revisar rendimiento conservador | Este relleno no es masivo, es puntual para estructuras. Se mantiene el precio unitario
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 105.7 | 643.54 | 68022.18 | No se tiene comentarios
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 753093.54
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 517494.18 | 517494.18 | El APU es de PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. La partida es medidas de manejo ambiental actualizar | Se actualizo
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 76464 | 76464 | No se tiene comentarios
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 11800 | 47200 | Justifica el precio del subcontrato | Se actualizó precio unitario
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 2 | 1900 | 3800 | No se tiene comentarios
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 18880 | 75520 | Justifica el precio del subcontrato | Se actualizó precio unitario
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2360 | 2360 | No se tiene comentarios
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 30255.36 | 30255.36 | No se tiene comentarios
C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 442974.63
1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 439781.56
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 561.4 | 12.34 | 6927.68 | Debería tener la misma estructura y precio que la 402.A lineas arriba | Esta excavación no es masiva, es puntual para estructuras. Se mantiene la estructura.
1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 3379.08 | 4.12 | 13921.81 | Revisar incidencia de capataz | Se reviso y se mantiene cuadrilla
1001.C2 | LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 509.1 | 4.39 | 2234.95 | Revisar incidencia de capataz | Se reviso y se mantiene cuadrilla
1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 60.46 | 16.47 | 995.78 | Revisar incidencia de capataz | Se reviso y se mantiene cuadrilla
1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM | m2 | 837.96 | 17.65 | 14789.99 | No se tiene comentarios
1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 609.54 | 38.14 | 23247.86 | No se tiene comentarios
1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 | und | 6 | 5198.29 | 31189.74 | Revisar precio de material | Se actualizo precio unitario
1007.A | PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A | und | 1 | 2579.76 | 2579.76 | No se tiene comentarios
1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 1 | 5332.04 | 5332.04 | No se tiene comentarios
1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 541.58 | 24.87 | 13469.09 | No se tiene comentarios
1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 541.58 | 10.1 | 5469.96 | No se tiene comentarios
1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 229.38 | 831.14 | 190646.89 | Revisar precio de material | Se actualizo precio unitario
1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 36.48 | 1139.14 | 41555.83 | Revisar precio de material | Se actualizo precio unitario
1010.G | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M | ml | 29.98 | 2915.95 | 87420.18 | Revisar rendimiento, muy conservador, revisar incidencia de capataz | El precio unitario considera todos los trabajos realizar, colocación de la mamposteria para gradas, la fijacion de las barandas, el amarre de estos, etc.
1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 3193.07
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 0.16 | 66.97 | 10.72 | Debería tener la misma estructura y precio que la 402.A lineas arriba | Esta excavación no es masiva, es puntual para estructuras. Se revisó la cuadrilla y se hizo un ajuste
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 0.1 | 63.16 | 6.32 | Rendimiento conservador, revisar la necesidad de una chancadora considerando el poco volumen | Dado al poco volumen requerido y teniendo en cuenta que se tiene material procesado se ha previsto disponer de dicho material
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 6.69 | 452.5 | 3027.23 | Sustentar la subpartida de colocación de piedra, revisar la incidencia de la grava | Se revisó la partida y se actualizo el precio unitario
801.B2 | CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) | m3 | 0.13 | 421.67 | 54.82 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1.28 | 73.42 | 93.98 | No se tiene comentarios
| SUBTOTAL |  |  |  | 35235074.08
| GASTOS GENERALES |  |  | 25.23% | 8888824.39 | - Cantidad excesiva de supervisores SSOMA - Cantidad excesiva de supervisores de Obra - Cantidad de personal indirecto elevado - No considerar el capacitador SBC. - Ajusta precio de enfermero ocupacional de acuerdo al mercado. - Ajustar cantidad de choferes minivan, custer y bus (10) no coincide con la cantidad de equipos ofertados. - Justificiar precio de charlas de inducción, estas forman parate del personal de SSOMA. - Justificar la partida telefonia movil OHLA gestor y ARCC. tanto ARCC como OHLA gestor cuentan con equipos moviles - Proponen agua en botellas considerar agua en bidones, ajustar precio segun el mercado local. -Licencia de software especificar las licencias. - Choferes de camionetas no concouerda con la cantidad de camionetas. - Detallar alcance de los equipos de comunicación de radio troncalizado. - Justificar la necesidad de los equipos de comunicación de radio troncalizado OHLA Gestión y ARCC. - Justificar precio de equipos auxiliares fatiga y somnolencia. | - se revisó y actualizó en nuestra oferta el numero de supervisores SSOMA - se revisó y actualizó en nuestra oferta el número de supervisores de Obra - Se mantiene el personal Capacitador / SBC, pues es una persona que cumple las funciones de capacitador y tambien de responsable de las labores de Seguridad Basado en el comportamiento, pues es parte de nuestra politica de Seguridad. - Las charlas de inducción serán asumidas a nuestro costo. - En la respuesta 9 de las consultas se atiende consulta por la telefonia para OHLA y ARCC, la cual indica : "De acuerdo a lo establecido en el TdR en el punto 5.2 pág 29. Considerar 01 de radio comunicación para ARCC y 02 para el Contratista". - El precio considera abastecer cajas de agua de 20lt , y el consumo es de 1.5 cajas x persona x mes. - El costo de la licencia de software corresponde a office, S10, Primavera, Autocad, etc. - Se revisó y actualizó el número de choferes de camionetas - En la respuesta 9 de las consultas se atiende consulta por los radios troncalizados para OHLA y ARCC, indica : "De acuerdo a lo establecido en el TdR en el punto 5.2 pág 29. Considerar 01 de radio comunicación para ARCC y 02 para el Contratista". - Los precios de los equipos auxiliares de fatiga y somnolencia corresponden a costos de inicialización y mantenimiento mensual conforme a proveedores cotizados, se considera para camionetas, buses, cisternas y volquetes.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 3523507.408
| TOTAL S/. |  |  |  | 47647405.878
| COMENTARIOS EN GENERAL |  |  | 1. Los precios de mano de obra HH no se encuentran concordantes con el acta de acuerdos de negoción colectiva de construcción civil 2022-2023, el Contratista deberá de asegurarse que los PU de mano de obra se encuentren alineados a los precios vigentes. 2. La propuesta no contiene la relación de insumos e índices unificados de las propuestas. 3. La propuesta no contiene la relación de equipo mínimo de las propuestas. 4. La propuesta no contiene las cotizaciones de equipos e insumos. 5. La propuesta no contiene el calculo de los rendimientos de transporte. 6. No presenta calculo de movilización y desmovilización de equipos |  |  | 1. Los precios de Mano de Obra considerados tienen la incidencia de pago por trabajo nocturno.
2. Se adjunta la relación de insumos con sus indices unificados
3. En la carpeta 3 de la propuesta, se adjuntó el histograma de equipos, donde se muestra el requerimiento de equipos por tipo en el tiempo (mensual), se vuelve adjuntar dicha información. 4. el precio de los equipos corresponde a una ponderación de tarifas de equipos propios y equipos de mercado (alquiler) 5. Se adjunta en la carpeta 3 de la oferta el sustento de los rendimientos de transporte. 6. Se adjunta el cálculo de movilización y desmovilización en la carpeta 3 de la propuesta