## CONDUTO
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
PRESUPUESTO CONSORCIO SCIN - CONDUTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios:
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 44198829.13
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 2526141.97
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 2831.11 | 2831.11 | No se tiene comentarios
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 2523310.86 | 2523310.86 | No se detalla ni justifica la cantidad de staff(47) en la pestaña operación de campamento. En la pestaña reñacion de equipos pesados no debe considerar camionetas pick up. De igual manera no concuerda la cantidad de operador de eq. Pesado + operador de equipo liviano (77). Justificar la cantidad de especializados (39). Revisar en la pestaña campamento el concepto recurso de montraje (todo ese recurso durante 30 dias es excesivo considerando que las oficinas son prefabricadas y es solo montaje). No se justifica el gasto de $6729.23 mensuales en agua. Detallar mejor las cantidaddes y puestos del personal de staff
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3451888.9
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 858720.54 | 858720.54 | Justificar el precio de movilización y desmovilización Staff (S/.600) movilización por tierra
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 10.46 | 5136.39 | 53726.64 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento, muy conservador
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 6 | 23465.94 | 140795.64 | No se tiene comentarios
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 13.75 | 82156 | 1129645 | Revisar incidendcia de las subpartidas. Ver la opción de usar material de lastre en ves de afirmado
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 3150 | 20.58 | 64827 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento, muy conservador
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 6 | 200695.68 | 1204174.08 | Revisar la incidencia o la necesidad contar con Rodillo y Motoniveladora al 100%
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 12233910.83
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 26108.33 | 76.81 | 2005380.83 | En la respuesta indica: cotización de "planta de producción de agregados" sin embargo no se ha adjuntado la cotización
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8120.64 | 97.27 | 789894.65 | En la respuesta indica: cotización de "planta de producción de agregados" sin embargo no se ha adjuntado la cotización
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 120191.46 | 78.53 | 9438635.35 | En la respuesta indica: cotización de "planta de producción de agregados" sin embargo no se ha adjuntado la cotización
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20252885.71
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 2.29 | 15141.79 | 34674.7 | Se mantiene comentario. Revisar rendmiento muy conservador
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 62134.7 | 8.88 | 551756.14 | El comentario en la ronda 1 era ver la posibilidad de trabajar excavadora 100%, tractor (50%) on cla finalidad de aumentar el rendimient. esto considerando que es una partida de excavación masiva y en dique nuevo
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 634.03 | 15.52 | 9840.15 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 634.03 | 71.12 | 45092.21 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 87840.34 | 22.14 | 1944785.13 | Se mantiene comentario. Revisar rendmiento muy conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 122861.37 | 15.56 | 1911722.92 | Revisar la incidencia de capataz esta considerando (100%) para esta partida de igual manera los ayudantes especializados
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 40309.2 | 42.95 | 1731280.14 | Revisar la cuadrilla de mano de obra, esta sobredimiensionado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27682.82 | 32.21 | 891663.63 | Se mantiene el comentario. Revisar la conformacion de la cuadrilla, gran parte del trabajo lo realiza la maquinaria
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 175112.23 | 10.26 | 1796651.48 | No se tiene comentarios
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 31878.92 | 9.34 | 297749.11 | Revisar rendimiento, conservador. Revisar la cuadrilla gran parte del trabajo lo realiza el equipo pesado
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 28807.83 | 78.71 | 2267464.3 | El comentario en la ronda 1 era ver la posibilidad de trabajar excavadora 100%, tractor (50%) on cla finalidad de aumentar el rendimient. esto considerando que es una partida de excavación masiva y en dique nuevo
407.B | MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) | m3 | 8446.21 | 163.25 | 1378843.78 | Tener en cuenta que la unidad de la partidad es en m3 y la subpartida geocelda esta en m2 (revisar la incidencia de la subpartida)
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB | ml | 970 | 11.9 | 11543 | No se tiene comentarios
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 57521.87 | 13.32 | 766191.31 | No se tiene comentarios
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 237390.96 | 8.14 | 1932362.41 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento, conservador. Ver la posibilidad de considerar una incidencia menor al rodillo vobratorio
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5543.82 | 14.99 | 83101.86 | Se mantiene comentatrio. Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 27924.02 | 7.89 | 220320.52 | Se mantiene comentatio. Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante especializado)
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 1779.46 | 71.12 | 126555.2 | Se mantienen comentario. Considerar un camion grua con incidencia menor
418.A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE | m2 | 64432.46 | 29.96 | 1930396.5 | No se tiene comentarios
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 11371.02 | 10.35 | 117690.06 | Revisar rendimiento, conservador
402.B | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 114.86 | 15.52 | 1782.63 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 10338.21 | 22.14 | 228887.97 | Revisar rendimiento, conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 1312.19 | 15.56 | 20417.68 | No se tiene comentarios
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 3546.59 | 15.56 | 55184.94 | Considera incluir con una incidencia menor una compactadora tipo plancha
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 9518.85 | 42.95 | 408834.61 | No se tiene comentarios
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 4229.03 | 32.21 | 136217.06 | .Revisar rendimiento, conservador considerando 2 exvadoras al 100%. Revisar la conformación de la cuadrilla (8 peones)
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 14047.65 | 13.63 | 191469.47 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador, ver la psoibilidad de considerar un camion grua con una incidencia menor
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2475.3 | 14.99 | 37104.75 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3516.17 | 7.89 | 27742.58 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 2719.01 | 250.09 | 679997.21 | No se tiene comentarios
416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 12376.5 | 22.48 | 278223.72 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento, muy conservador.
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 7998.75 | 17.17 | 137338.54 | No se tiene comentarios
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 4790330.49
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 21091.41 | 7.69 | 162192.94 | No se tiene comentarios
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2392.75 | 7.69 | 18400.25 | No se tiene comentarios
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 7146.15 | 7.69 | 54953.89 | No se tiene comentarios
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 26899.72 | 1.71 | 45998.52 | No se tiene comentarios
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 77617.37 | 1.71 | 132725.7 | No se tiene comentarios
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 192490.08 | 7.69 | 1480248.72 | No se tiene comentarios
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 1095430.17 | 1.71 | 1873185.59 | No se tiene comentarios
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 64499.2 | 9.62 | 620482.3 | No se tiene comentarios
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 174844.6 | 2.3 | 402142.58 | No se tiene comentarios
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 555954.03
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 1002.36 | 8.88 | 8900.96 | Se levanta observación se ajusta precio
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 25.21 | 15.56 | 392.27 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 92.16 | 7.89 | 727.14 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 3 | 35323.99 | 105971.97 | Revisar cantidad de operarios equipo mediano (05). Exagerado
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 28.07 | 613.77 | 17228.52 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.55 | 679.88 | 373.93 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 15.47 | 590.6 | 9136.58 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 16.09 | 776.68 | 12496.78 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 12.92 | 905.38 | 11697.51 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento conservador
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'c = 420 Mpa) | kg | 979.05 | 7.68 | 7519.1 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 102.44 | 80.78 | 8275.1 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 6.82 | 101.93 | 695.16 | No se tiene comentarios
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 17.3 | 969.01 | 16763.87 | No se tiene comentarios
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 7764.16 | 7764.16 | No se tiene comentarios
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1400.39 | 1400.39 | No se tiene comentarios
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 1 | 304.71 | 304.71 | No se tiene comentarios
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 1.5 | 180.99 | 271.49 | Se mantienen comentario. Revisar, rendimiento muy conservador
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 47.84 | 15.89 | 760.18 | No se tiene comentarios
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 37.45 | 76.11 | 2850.32 | Revisar precio (gal). Material pintura asfaltica
C3 | OBRAS DE REDES
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 1003.11 | 2006.22 | No se tiene comentarios
C4 | CRUCE VIAL
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.2 | 15141.79 | 3028.36 | Se mantienen comentario. Revisar rendimiento bajo
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4260.76 | 8.88 | 37835.55 | El comentario en la ronda 1 era ver la posibilidad de trabajar excavadora 100%, tractor (50%) on cla finalidad de aumentar el rendimient. esto considerando que es una partida de excavación masiva y en dique nuevo
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 43.48 | 15.52 | 674.81 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 43.48 | 71.12 | 3092.3 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 768.25 | 22.14 | 17009.06 | Se mantienen comentario. Revisar rendimiento, conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 5197.19 | 15.56 | 80868.28 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 494 | 42.95 | 21217.3 | Revisar la cuadrilla de mano de obra, esta sobredimiensionado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 373.8 | 32.21 | 12040.1 | Se mantiene el comentario. Revisar la conformacion de la cuadrilla, gran parte del trabajo lo realiza la maquinaria
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 119 | 9.34 | 1111.46 | Revisar rendimiento, conservador. Revisar la cuadrilla gran parte del trabajo lo realiza el equipo pesado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 580.5 | 10.26 | 5955.93 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento muy conservador
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 830.35 | 14.99 | 12446.95 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 206.7 | 7.89 | 1630.86 | Se mantiene comentario. Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 622.76 | 76.48 | 47628.68 | Se mantiene comentario. Revisar el precio del hormigon, no es el precio del mercado (S/. 89 el m3)
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 14.57 | 12.31 | 179.36 | No se tiene comentarios
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 105.7 | 905.38 | 95698.67 | Se mantiene comentario.Revisar bajo rendimiento
700 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 387717.2
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 128304 | 128304 | En el apu esta considerando 4 profeionales para el manejo ambiental (excesivo) deberia considerarse en los gastos generales. Salvo sea un servicio por un tercero. Deberia considerar incluir una sub partida de camion cisterna para controlar el polvo que genera el paso de los volquetes.
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 80000 | 80000 | No se tiene comentarios
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 29596.5 | 118386 | No se tiene comentarios
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 2 | 234 | 468 | No se tiene comentarios
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 413.4 | 1653.6 | No se tiene comentarios
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 405.6 | 405.6 | No se tiene comentarios
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 58500 | 58500 | No se tiene comentarios
C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 248759.47
1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 244470.19
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 561.4 | 8.88 | 4985.23 | Se levanta observación.
1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 3379.08 | 18.49 | 62479.19 | Se mantienen comentario.Revisar, bajo rendmiiento para la cuadrilla que esta considerando
1001.C2 | LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 509.1 | 12 | 6109.2 | La partida es limpieza con medios mecanicos y solo considera mano de obra
1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 60.46 | 23.75 | 1435.93 | No se tiene comentarios
1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM | m2 | 837.96 | 22.63 | 18963.03 | No se tiene comentarios
1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 609.54 | 73.3 | 44679.28 | Revisar rendimiento, muy conservador.
1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 | und | 6 | 2192.15 | 13152.9 | No se tiene comentarios
1007.A | PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A | und | 1 | 1091.27 | 1091.27 | No se tiene comentarios
1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 1 | 1091.27 | 1091.27 | No se tiene comentarios
1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 541.58 | 53.48 | 28963.7 | Se mantienen comentario. Revisar desperdicio de material es un epesor solo de 0.15 m. Revisar precio de material
1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 541.58 | 10.55 | 5713.67 | No se tiene comentarios
1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 229.38 | 159.6109 | 36611.54 | No se tiene comentarios
1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 36.48 | 257.6465 | 9398.95 | No se tiene comentarios
1010.G | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M | ml | 29.98 | 326.7187 | 9795.03 | No se tiene comentarios
1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 4289.28
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 0.16 | 8.88 | 1.42 | Se levanta observación.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 0.1 | 15.56 | 1.56 | No se tiene comentarios
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 6.69 | 613.77 | 4106.12 | Revisar rendimiendo muy conservador
801.B2 | CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) | m3 | 0.13 | 590.6 | 76.78 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1.28 | 80.78 | 103.4 | No se tiene comentarios
| SUBTOTAL |  |  |  | 44447588.6
| GASTOS GENERALES |  |  | 24% | 10667421.2552 | -Para el calculo de EPP estan considerandomascarilla descartable para personal peon y ayudante. (Revisar la necesidad de las mismas considerando las medidas sanitarias actuales). -Presenta gastos financieros elevados mas de 4 millones. -Detallar los gastos indirectos, solo presenta el costo por concepto en general de personal, equipo, servicios. - Presentar una hoja de calculo para el costo de HH segun acta de negociación colectiva de construcción civil vigente. En lo enviado solo pone las consideraciones. -No se aprecia en los GG un servicio de vigilancia para la obra, maquinarias, indicar si esta incluido.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 4444758.86
| TOTAL S/. |  |  |  | 59559768.7152