## OHLA
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Exp. Construcción | OHLA CONSTRUCCIÓN
|  |  |  | METRADO | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios OHLA GESTION
01 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 13862119.85
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 581491.37
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 1061.56 | 1061.56 | No se tene comentarios
01.01.02 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 580429.81 | 580429.81 | Sustentar la cantidad y tiempo de los grupos Electrogenos. ¿Funcionarán permamentemente? El alquiler de oficina administrativa debería cubrirse con los contenedores propuestos. Se recomienda revisar.
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3681379.67
01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 1270706.4 | 1270706.4 | Desarrollar el detalle de la movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones (en el caso hubiese).
01.02.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.95 | 36.95 | 2841.92 | 105008.94 | Redimiento un poco conservador
01.02.03 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 91201.54 | 729612.32 | Reducir la cuadrilla por lo menos a la mitad, es excesivo 06 topografos
01.02.04 | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 34240.24 | 542707.8 | No se tene comentarios
01.02.05 | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.62 | 11085.62 | 10.23 | 113405.89 | No se tene comentarios
01.02.06 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 114992.29 | 919938.32 | No se tene comentarios
01.03 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 9599248.81
01.03.02 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 27386.79 | 27386.79 | 59.47 | 1628692.4 | La subpartida de chancado incluye cargador y excavadora. Verificar la presencia de los 02 al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora. Falta incluir la partida de Transporte interno del material hacia acopios.
01.03.03 | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 325196.1 | 325196.1 | 24.51 | 7970556.41 | Revisar incidencia del cargador y excavadora al 100% en la partida de chancado.
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 32023952.35
02.01 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 25863455.61
02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.67 | 4.67 | 6691.27 | 31248.23 | No se tene comentarios
02.01.02 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.97 | 160881.97 | 7.68 | 1235573.53 | No se tene comentarios
02.01.03 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.65 | 1641.85 | 18.56 | 30472.74 | No se tene comentarios
02.01.04 | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.65 | 1641.85 | 137.45 | 225672.28 | Rendimiento muy bajo (30 m3/dia).
02.01.05 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 10.74 | 2012223.31 | La incidencia de la motobomba debe ser permanente 100%
02.01.06 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 14.26 | 3620918.45 | No se tene comentarios
02.01.07 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 43.44 | 3365927.11 | Justificar el incremento de tarifa de los equipos
02.01.08 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 43.44 | 4323139.24 | Justificar el incremento de tarifa de los equipos
02.01.09 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 19.51 | 770679.34 | No se tene comentarios
02.01.10 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 19.51 | 1613041.93 | No se tene comentarios
02.01.11 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 5.15 | 1187529.33 | Deberia de incluir el transporte interno producto de la actividad.
02.01.12 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.29 | 62712.29 | 2.83 | 177475.78 | No se tene comentarios
02.01.13 | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 22.89 | 856051.67 | Debe incluir el costo del material para el mejoramiento ya sea de cantera o de la propia excavación.
02.01.14 | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 12.62 | 39260.82 | Verificar la sección de la zanja
02.01.15 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.34 | 183293.34 | 12.57 | 2303997.28 | No se tene comentarios
02.01.16 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.61 | 29863.61 | 8.49 | 253542.05 | No se tene comentarios
02.01.17 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 322756.46 | 322756.46 | 4.31 | 1391080.34 | No se tene comentarios
02.01.18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 20.84 | 391513.16 | No se tene comentarios
02.01.19 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 44709.92 | 44709.92 | 5.31 | 237409.68 | No se tene comentarios
02.01.20 | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.27 | 23168.27 | 77.55 | 1796699.34 | No se tene comentarios
02.02 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 6160496.74
02.02.01 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.75 | 43403.75 | 10.77 | 467458.39 | No se tene comentarios
02.02.02 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.42 | 438.42 | 18.56 | 8137.08 | No se tene comentarios
02.02.03 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 10.74 | 370253.98 | La incidencia de la motobomba debe ser permanente 100%
02.02.04 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 34634.06 | 34634.06 | 15.85 | 548949.85 | Debe mantener la misma estructura de la partida 403.A Conformación y compactación de dique nuevo
02.02.05 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE | m3 | 34731.26 | 34731.26 | 43.44 | 1508725.93 | Se podria incrementar el rendimiento ya que ha considerado 02 excavadoras
02.02.06 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 | 20322.16 | 19.51 | 396485.34 | No se tene comentarios
02.02.07 | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.66 | 13121.66 | 2.83 | 37134.3 | No se tene comentarios
02.02.08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.31 | 49072.31 | 12.57 | 616838.94 | No se tene comentarios
02.02.09 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 20.84 | 179227.54 | No se tene comentarios
02.02.10 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 5.31 | 39109.8 | No se tene comentarios
| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS |  | 9722.13 | 0 |  | 0
02.02.12 | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES | m3 | 9722.13 | 9722.13 | 204.5 | 1988175.59 | Si se utiliza una retroexcavadora para el llenado de gavion, se debe disminuir la cuadrilla propuesta.
03 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 26060850.95
03.01 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km | m3- km | 190730.09 | 190730.09 | 9.97 | 1901579 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
03.02 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3- km | 231266.68 | 231266.68 | 2.77 | 640608.7 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.05 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3- km | 24100.39 | 24100.39 | 9.97 | 240280.89 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3- km | 238212.28 | 238212.28 | 2.77 | 659848.02 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.07 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km | m3- km | 282203.16 | 282203.16 | 10.41 | 2937734.9 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
03.08 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3- km | 2720358.03 | 2720358.03 | 2.91 | 7916241.87 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
03.09 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3- km | 307007.79 | 307007.79 | 13.2 | 4052502.83 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
03.10 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3- km | 2432824.84 | 2432824.84 | 3.17 | 7712054.74 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
04 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 1102650.74
04.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4420.53 | 4420.53 | 6.5 | 28733.45 | Justificar la poca incidencia de la excavadora
04.02 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 659.87 | 659.87 | 64.04 | 42258.07 | Para el volumen de este material no es necesario un chancadora, se debe realizar con zaranda.
04.03 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 3760.66 | 3760.66 | 4.31 | 16208.44 | No se tene comentarios
04.04 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 293.99 | 293.99 | 371.69 | 109273.14 | Sustentar la subpartida de colocación de piedra, revisar al cuadrilla y la incidencia de la grava
04.05 | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 74.16 | 74.16 | 414.25 | 30720.78 | No se tene comentarios
04.06 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 146.15 | 146.15 | 429.43 | 62761.19 | No se tene comentarios
04.07 | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 327.78 | 327.78 | 628.32 | 205950.73 | No se tene comentarios
04.08 | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) | kg | 21921.59 | 21921.59 | 8.04 | 176249.58 | No se tene comentarios
04.09 | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1666.48 | 1666.48 | 61.02 | 101688.61 | No se tene comentarios
04.10 | ENCOFRADO CURVO | m2 | 50.93 | 50.93 | 141.79 | 7221.36 | No se tene comentarios
04.11 | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 83.8 | 83.8 | 649.06 | 54391.23 | No se tene comentarios
04.12 | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.7 | 32.7 | 1529.6 | 50017.92 | No se tene comentarios
04.13 | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 37.8 | 37.8 | 2001.51 | 75657.08 | No se tene comentarios
04.14 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 9 | 9 | 5641.48 | 50773.32 | No se tene comentarios
04.15 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 1 | 1 | 6103.88 | 6103.88 | No se tene comentarios
04.16 | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 9473.54 | 37894.16 | No se tene comentarios
04.17 | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 9 | 9 | 2168.04 | 19512.36 | No se tene comentarios
04.18 | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1 | 2403 | 2403 | No se tene comentarios
04.19 | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 38 | 38 | 82.97 | 3152.86 | No se tene comentarios
04.20 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 852.52 | 852.52 | 25.43 | 21679.58 | No se tene comentarios
05 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 1215213.2
05.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 8 | 151901.65 | 1215213.2 | justificar el uso de la retroexcavadora y que la camioneta no se duplique con la de los GG.
06 | ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  |  |  | 3098230.2
06.01 | Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible a doble turno) | mes | 41 | 41 | 33581.16 | 1376827.56 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
06.02 | EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) | und | 453 | 453 | 2856.1 | 1293813.3 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
06.03 | Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida) | und | 453 | 453 | 615.16 | 278667.48 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
06.04 | Certificado de Operadores - Personal Directo | und | 1 | 1 | 854.4 | 854.4 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
06.05 | Charla de Inducción - Personal Directo | und | 453 | 453 | 164.78 | 74645.34 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
06.06 | AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) | per /mes | 1993 | 1993 | 36.84 | 73422.12 | Son parte de los Gastos Generales, debería considerarse en ese apartado
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 77363017.29
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 15.59% | 12059226.76 | Plazo del Proyecto 08 meses: 1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA - Sustentar la cantidad de supervisores de SSOMA. - Sustentar la cantidad de asistentes y tecnicos de campo - Sustentar cantidad de Supervisores de Diques, - Sustentar cantidad de choferes de camionetas , debe estar en funcion a los equipos propuestos. 2. REQUERIMIENTOS PERSONAL / TRANSPORTE DE PERSONAL - Sustentar el EPP de la MOD y MOI 5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES - Detallar el Equipo de comunicación Radio Troncalizado - Porqué se considera agua en botella y no bidones para el personal ? - Detallar qué licencias incluyen en su propuesta 6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS - Sustentar la cantidad de combustible por equipo 7. INSTALACIONES Y SERVICIOS - Detallar los ensayos de calidad propuestos. 8. EQUIPOS AUXILIARES - Detallar los equipos de fatiga y somnolencia
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 7736301.729
| TOTAL |  |  |  |  | 97158545.779
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados |  | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 706236.38
01.02.01 | MATERIAL DE LASTRADO PARA LA HABILITACION DE ACCESOS | m3 | 11887.5 |  | 59.41 | 706236.38 | De considerarla , se deberia plantear como una sub partida dentro de camino de acceso,