## CONSORCIO WARI BAJO
CONSTRUCCIÓN DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY BAJO - HUARMEY
CONSORCIO WARI BAJO
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Cantidad | PU S/. | PARCIAL S/. | COMENTARIOS
B | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 136184827.0654 | COMENTARIOS GENREALES : 1.Alinear el Precio de MO de acuerdo al convenio colectivo de Construcción Civil del año 2023. 2. Se debe desarrollar los PU de los equipos debido a que los PU no están acorde al mercado. 3. El postor plantea un jornal de 10 hr, por tanto se espera tener un mejor rendimiento en las partidas.
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 798941.8
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 3500 | 3500 | Revisar el PU del subcontrato o detallar ( Precio elevado)
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 795441.8 | 795441.8 | No se tiene comentarios
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8985981.9507
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 2429086.0365 | 2429086.0365 | Revisar APU. Debe presentar Histograma de EQ de acuerdo a la lista de insumos , a fin de justificar la mov y desmov.
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 25.5 | 25.5 | 10667.39 | 272018.445 | Rendimiento muy conservador para el jornal de 10hr propuesto. Revisar los equipos y tener en consideración que esta partida es preliminar a diferencia del control topográfico.
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 14 | 234697.2 | 3285760.8 | MO sobre dimensionada el cual está laineada a los equipos . Revisar
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 16.68 | 16.68 | 22528.19 | 375770.2092 | Debe de incluir material de lastre para la conformación de acuerdo a las EETT. Revisar el uso del cargador ya que se considera otro en la subpartida
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 9135 | 9135 | 25 | 228375 | Revisar rendimiento ( muy conservador para el jornal propuesto)
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 14 | 171069.39 | 2394971.46 | Revisar cuadrilla de MO ( vigias) y cantidad de agua .
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 19209451.6385
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 43022.81 | 43022.81 | 39.91 | 1717040.3471 | - Ajustar las eficiencias y/o espojamiento de las subpartidas. -Justificar la Presencia de 01 excavadora y 01 cargador al 100% ambos en la subpartida Zarandeo.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 30713.81 | 30713.81 | 32.0085 | 983102.9874 | Revisar PU, puesto que el material es mas fino que la partida 304.C . No se ha incluido la eficiencia de la preparacion y explotación. Revisar precio del volquete y cargador de acuerdo al mercado.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 447479.49 | 447479.49 | 36.894 | 16509308.3041 | Cant de equipos excesiva para la partida (1 excavadora y 02 cargadores) justificar ya que la preparación es con material propio de las excavaciones. Rendimiento conservador , revisar incidencia del cargador para la preparación. Revisar precio del volquete y cargador de acuerdo al mercado.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 66666660.3692
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 62728416.2506
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 18.83 | 18.83 | 38456.59 | 724137.5897 | Revisar rendimiento ,muy conservador (0.23 ha/dia) para los equipos propuestos. Falta incluir equipo de desbroce manual ( motosierra)
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 197838.61 | 197838.61 | 6.77 | 1339367.3897 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 2017.15 | 2017.15 | 26.63 | 53716.7045 | Redimiento conservador (333 m3/dia) para la cuadrilla de equipos propueta ( 01 excavadora +01 cargador al 100% ambos ).
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1859.55 | 1859.55 | 52.95 | 98463.1725 | Revisar precios de los equipos, redimiento un poco optimista (200 m3/dia)
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 203112.59 | 203112.59 | 18.75 | 3808361.0625 | Actualizar tarifa de MO.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 424340.68 | 424340.68 | 13.25 | 5622514.01 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 138025.71 | 138025.71 | 89.77 | 12390567.9867 | Rendimiento muy conservador (93.33 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 76491.24 | 76491.24 | 51.82 | 3963776.0568 | Rendimiento muy conservador (161.7 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 749540.03 | 749540.03 | 3.96 | 2968178.5188 | Inlcuir el transporte interno del material dentro del APU
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 83040.01 | 83040.01 | 10.57 | 877732.9057 | Redimiento conservador( 480.77 m2/dia) corregir.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3002.7 | 3002.7 | 49.41 | 148363.407 | Restructurar el APU en función a su sección. Revisar las EETT para la excavación de la zanja ya que es manual
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 150185.05 | 150185.05 | 14.21 | 2134129.5605 | Se recomienda utilizar un camión grua en vez del cargador frontal , de mantenerlo justificar el uso.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 53481.61 | 53481.61 | 10.52 | 562626.5372 | Se recomienda utilizar un camión grua en vez del cargador frontal , de mantenerlo justificar el uso.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 753026.7 | 753026.7 | 3.67 | 2763607.989 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18851.82 | 18851.82 | 37.02 | 697894.3764 | Se deberá de incrementtar el rendimiento actual ( 230.77 m3/dia) para 1.75 rodillos , así mismo justificar el uso del minicargador en esta partida.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 78326.03 | 78326.03 | 5.09 | 398679.4927 | No se tiene comentarios
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 12119.42 | 12119.42 | 61.25 | 742314.475 | El APU no incluye el precio de la grava, solo incluye la preparación. Analizar la necesidad de un cargador frontal en vez de un camion grua o retroexcavadora.
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 40534.31 | 40534.31 | 465.192 | 18856236.7375 | Rendimiento conservador (15 m3/dia) para 10 peones y 01 oficial, teniendo en consideración la presencia de 01 cargador.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 6227.75 | 6227.75 | 727.95 | 4533490.6125 | Revisar la cuadrilla (8 personas) ya que se utilizará bomba para el vaciado. La prepración y transporte de roca será parte del Paquete Operador de Cantera, por tanto se debe retirar este concepto. Solo se deberá considerar la colocación.
440.A1 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 7492.41 | 7492.41 | 5.907 | 44257.6659 | No se tiene la necesidad de usar un cargador para esta partida, justificar el 1.5 rodillo
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 3938244.1186
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 22361.57 | 22361.57 | 6.77 | 151387.8289 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 225.87 | 225.87 | 26.63 | 6014.9181 | Redimiento conservador (333 m3/dia) para la cuadrilla de equipos propueta ( 01 excavadora +01 cargador al 100% ambos ).
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 17439.05 | 17439.05 | 18.75 | 326982.1875 | Actualizar tarifa de MO.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 2389.84 | 2389.84 | 13.25 | 31665.38 | No se tiene comentarios
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 19911.27 | 19911.27 | 89.77 | 1787434.7079 | Rendimiento muy conservador (93.33 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 7843.93 | 7843.93 | 51.82 | 406472.4526 | Rendimiento muy conservador (161.7 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 21547.03 | 21547.03 | 14.21 | 306183.2963 | Se recomienda utilizar un camión grua en vez del cargador frontal , de mantenerlo justificar el uso.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1483.77 | 1483.77 | 37.02 | 54929.1654 | Se deberá de incrementtar el rendimiento actual ( 230.77 m3/dia) para 1.75 rodillos , así mismo justificar el uso del minicargador en esta partida.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5537.15 | 5537.15 | 5.09 | 28184.0935 | No se tiene comentarios
416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 7418.87 | 7418.87 | 5.907 | 43823.2651 | No se tiene comentarios
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 17905.13 | 17905.13 | 44.41 | 795166.8233 | Rendimiento conservado (200 m3/dia)
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 32565215.1069
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 213662.09 | 213662.09 | 9.43 | 2014833.5087 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 37860.07 | 37860.07 | 9.43 | 357020.4601 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 27028.14 | 27028.14 | 9.43 | 254875.3602 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 603822.6 | 603822.6 | 2.24 | 1352562.624 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 124516.32 | 124516.32 | 2.24 | 278916.5568 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 648444.39 | 648444.39 | 9.43 | 6114830.5977 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 4808384.77 | 4808384.77 | 2.24 | 10770781.8848 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 205665.46 | 205665.46 | 23.73 | 4880441.3658 | PU Elevado. La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2404762.04 | 2404762.04 | 2.72 | 6540952.7488 | La unidad de la partida está en m3km ( no en m3). Los rendimientos del APU no están acorde al ciclo de transporte enviado. Revisar
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 5612683.9001
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  |  | 2866942.2373
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 17461.83 | 17461.83 | 6.77 | 118216.5891 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1565.39 | 1565.39 | 14.63 | 22901.6557 | No se tiene comentarios
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 506.34 | 506.34 | 62.08 | 31433.5872 | Rendimiento conservador (120m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+0.7 cargador)
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1710.12 | 1710.12 | 5.09 | 8704.5108 | No se tiene comentarios
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 5 | 5 | 75000 | 375000 | Sustentar las cantidades unitarias de las sub partidas , precios muy elevado , descripción dice : pozo superficial y es pozo profundo.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 554.25 | 554.25 | 329.56 | 182658.63 | No se tiene comentarios
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 11.76 | 11.76 | 581.12 | 6833.9712 | Revisar precio del concreto f'c , para este volumen no es necesario bomba.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 196.25 | 196.25 | 314.3 | 61681.375 | No se tiene comentarios
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 159.67 | 159.67 | 630.79 | 100718.2393 | Precio del concreto elevado (S/515.46) detallar la subpartida , revisar la cuadrilla de MO.
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 784.03 | 784.03 | 744.57 | 583765.2171 | Precio del concreto elevado (S/622.80) detallar la subpartida, revisar la cuadrilla de MO.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 157.01 | 157.01 | 827.09 | 129861.4009 | Precio del concreto elevado (S/700.65) detallar la subpartida, revisar la cuadrilla de MO.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 10934.46 | 10934.46 | 8.69 | 95020.4574 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2451.88 | 2451.88 | 114.43 | 280568.6284 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 56.13 | 56.13 | 135.21 | 7589.3373 | No se tiene comentarios
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 33.2 | 33.2 | 657.35 | 21824.02 | Revisar la incidencia de la excavadora (0.25) para las maniobras
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 31.6 | 31.6 | 899.08 | 28410.928 | Revisar la incidencia de la excavadora (0.25) para las maniobras
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 34.8 | 34.8 | 1310.42 | 45602.616 | Revisar la incidencia de la excavadora (0.25) para las maniobras
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 49.8 | 49.8 | 1534.99 | 76442.502 | Revisar la incidencia de la excavadora (0.25) para las maniobras
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 25200 | 50400 | Desarrollar la partida , precio elevado
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 39375 | 78750 | Desarrollar la partida , precio elevado
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 70000 | 280000 | Desarrollar la partida , precio elevado
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 44532.18 | 133596.54 | Desarrollar la partida , precio elevado
806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 17.18 | 17.18 | 2000 | 34360 | No se tiene comentarios
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 16.3 | 16.3 | 650 | 10595 | No se tiene comentarios
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 59.06 | 59.06 | 29.27 | 1728.6862 | Revisar precio de WaterStop PVC , muy bajo
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 839.99 | 839.99 | 27.52 | 23116.5248 | No se tiene comentarios
808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml | 1285.44 | 1285.44 | 35.63 | 45800.2272 | Revisar precio de WaterStop PVC , muy bajo
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 812.33 | 812.33 | 14.89 | 12095.5937 | No se tiene comentarios
840.A | LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M | m2 | 24.7 | 24.7 | 780 | 19266 | Desarrollar la partida , precio conservador
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  |  | 1575000
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 100 | 100 | 15000 | 1500000 | Desarrollar la partida
604.B | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA | und | 5 | 5 | 15000 | 75000 | Desarrollar la partida
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  |  | 1068510.7628
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.41 | 0.41 | 38456.59 | 15767.2019 | Revisar rendimiento ,muy conservador (0.23 ha/dia) para los equipos propuestos. Falta incluir equipo de desbroce manual ( motosierra)
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2863.7 | 2863.7 | 6.77 | 19387.249 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 29.22 | 29.22 | 26.63 | 778.1286 | Redimiento conservador (333 m3/dia) para la cuadrilla de equipos propueta ( 01 excavadora +01 cargador al 100% ambos ).
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 98.12 | 98.12 | 52.95 | 5195.454 | Revisar precios de los equipos, redimiento un poco optimista (200 m3/dia)
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1943.04 | 1943.04 | 16.86 | 32759.6544 | Actualizar tarifa de MO.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 10110.75 | 10110.75 | 13.25 | 133967.4375 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 1553.31 | 1553.31 | 89.77 | 139440.6387 | Rendimiento muy conservador (93.33 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 1056.33 | 1056.33 | 51.82 | 54739.0206 | Rendimiento muy conservador (161.7 m3/dia) para los equipos propuetos ( 01 excavadora+01 cargador)
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 1340.85 | 1340.85 | 10.52 | 14105.742 | Se recomienda utilizar un camión grua en vez del cargador frontal , de mantenerlo justificar el uso.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2885.8 | 2885.8 | 37.02 | 106832.316 | Se deberá de incrementtar el rendimiento actual ( 230.77 m3/dia) para 1.75 rodillos , así mismo justificar el uso del minicargador en esta partida.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 580.46 | 580.46 | 5.09 | 2954.5414 | No se tiene comentarios
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 323.07 | 323.07 | 220.38 | 71198.1666 | Precio del material de concreto elevado (S/618.55)
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 8518.58 | 8518.58 | 29.26 | 249253.6508 | No se tiene comentarios
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 268.57 | 268.57 | 827.09 | 222131.5613 | Precio del concreto elevado (S/700.65) detallar la subpartida, revisar la cuadrilla de MO.
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | 102230.9
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1118.5 | 1118.5 | 91.4 | 102230.9 | Justificar la cantidad de volquetes (8.65 ) . Precio de excavadora y cargador elevado ( no acorde al mercado)
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 2345892.3
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 1758991.5 | 1758991.5 | justificar y desarrollar la cantidad de agua , así como el SC elvaulación y rescate de especies.
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 157250 | 157250 | No se tiene comentarios
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 8 | 8 | 5000 | 40000 | No se tiene comentarios
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 12 | 12 | 5000 | 60000 | No se tiene comentarios
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 5000 | 40000 | No se tiene comentarios
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 2 | 2 | 5000 | 10000 | No se tiene comentarios
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 279650.8 | 279650.8 | Se debe reformular el APU. Revisar las EETT
C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 2672496.5723
1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 2252661.5653
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2315.72 | 2315.72 | 6.77 | 15677.4244 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 47.26 | 47.26 | 26.63 | 1258.5338 | Redimiento conservador (333 m3/dia) para la cuadrilla de equipos propueta ( 01 excavadora +01 cargador al 100% ambos ).
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 47.26 | 47.26 | 52.95 | 2502.417 | Revisar precios de los equipos, redimiento un poco optimista (200 m3/dia)
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1745.84 | 1745.84 | 16.86 | 29434.8624 | Actualizar tarifa de MO.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 11348.84 | 11348.84 | 14.63 | 166033.5292 | No se tiene comentarios
612.B | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES | glb | 1 | 1 | 45700 | 45700 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 1206.91 | 1206.91 | 11.2 | 13517.392 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 348.16 | 348.16 | 13.44 | 4679.2704 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM | m2 | 8798.03 | 8798.03 | 78.4 | 689765.552 | Precio elevado, desarrollar el subcontrato
1001.L | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA | und | 1 | 1 | 500 | 500 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 666.57 | 666.57 | 14.63 | 9751.9191 | Revisar rendimiento. Tener en cuenta que es un relleno para estructuras, no es masivo.
1005.B | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1252.26 | 1252.26 | 25 | 31306.5 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.C | SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1815.28 | 1815.28 | 35 | 63534.8 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.D | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA | m2 | 315.51 | 315.51 | 15 | 4732.65 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.H | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" | ml | 372.29 | 372.29 | 10 | 3722.9 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.K | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO | m2 | 675.74 | 675.74 | 120 | 81088.8 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.L | JUNTAS DE CORTE | ml | 655.37 | 655.37 | 10 | 6553.7 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1005.M | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO | m2 | 30.71 | 30.71 | 148.5 | 4560.435 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 | und | 5 | 5 | 3000 | 15000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.A1 | BANCAS DE MADERA. TIPO 1 | und | 37 | 37 | 2500 | 92500 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.B | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 9 | 9 | 1200 | 10800 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.B1 | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 2 | 700 | 1400 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.D1 | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. | ml | 214.08 | 214.08 | 200 | 42816 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.G | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM | und | 1 | 1 | 8000 | 8000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.H | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.I | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M | und | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M | und | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.K | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M | und | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.L | CALISTENIA ELÍPTICA | und | 1 | 1 | 8000 | 8000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.M | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES | und | 2 | 2 | 8000 | 16000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.N | CALISTENIA BARRA DOBLE | und | 2 | 2 | 8000 | 16000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.O | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE | und | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIER | und | 1 | 1 | 2000 | 2000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.P1 | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO | und | 4 | 4 | 1500 | 6000 | Precio elevado, Desarrollar el subcontrato
1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 2 | 2 | 3000 | 6000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.S | CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM | und | 2 | 2 | 1000 | 2000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1006.T | MESA DE MERENDERO DE MADERA | und | 10 | 10 | 12000 | 120000 | Precio elevado, Desarrollar el subcontrato
1007.B | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C | und | 3 | 3 | 800 | 2400 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 172.67 | 172.67 | 1200 | 207204 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1007.D | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D | und | 7 | 7 | 300 | 2100 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 4307.84 | 4307.84 | 65 | 280009.6 | Desarrollar la partida
1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 4307.84 | 4307.84 | 7 | 30154.88 | Desarrollar la partida
1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 105.17 | 105.17 | 200 | 21034 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM | ml | 12.82 | 12.82 | 300 | 3846 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1009.A | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO D | und | 3 | 3 | 2000 | 6000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1009.B | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 36 | 36 | 600 | 21600 | Precio elevado, Desarrollar el subcontrato
1009.C | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE | und | 7 | 7 | 250 | 1750 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1009.F | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO | und | 1 | 1 | 500 | 500 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1010.A | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 | und | 2 | 2 | 15000 | 30000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1010.B | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0 | und | 2 | 2 | 18000 | 36000 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1010.C1 | CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=1.55 M PARA ZONA DE HUERTO | ml | 102.74 | 102.74 | 120 | 12328.8 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1010.E | PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C | und | 2 | 2 | 850 | 1700 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1010.F | BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO | ml | 209.98 | 209.98 | 120 | 25197.6 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 419835.007
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 426.67 | 426.67 | 6.77 | 2888.5559 | Retirar la motobomba , puesto que esta corresponde a la partida 402.E
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 227.67 | 227.67 | 14.63 | 3330.8121 | Tener en cuenta que es un relleno para estructuras pequeñas, no es masivo.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.22 | 0.22 | 581.12 | 127.8464 | Revisar precio del concreto f'c (S/ 468.7) , para este volumen no es necesario bomba.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 5.84 | 5.84 | 314.3 | 1835.512 | No se tiene comentarios
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 193.08 | 193.08 | 744.57 | 143761.5756 | Precio del concreto elevado (S/622.80) detallar la subpartida, revisar la cuadrilla de MO.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 9739.37 | 9739.37 | 8.69 | 84635.1253 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 10.03 | 10.03 | 114.43 | 1147.7329 | No se tiene comentarios
803.A1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | m2 | 1043.08 | 1043.08 | 135.21 | 141034.8468 | No se tiene comentarios
820.A | ANCLAJES ACERO A36 | kg | 430.92 | 430.92 | 25 | 10773 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
822.A | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' | und | 362 | 362 | 50 | 18100 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
822.B | PERNOS DE ANCLAJE 1/2'' | und | 116 | 116 | 100 | 11600 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
822.C | PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' | und | 8 | 8 | 75 | 600 | Desarrollar el subcontrato y/o emitir cotización del servicio.
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 138857323.6377
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 22.16% | 30774114.6404 | -No se visualiza el Histograma de MOD, MOI, Equipos - Sustentar la cantidad de Personal Directo -Justificar la presencia de 06 supervisores de Campo en toda la duración del proyecto (14.5 meses). - No es necesario contar con 02 jefaturas en Equipos, administarción - Sustentar la cantidad de vigilantes (15 en c/turno) - Revisar el precio de alimentación Satff (S/53 diarios) - Revsar cantidad de quipos de computo (15) es para todo el satff? - Sustentar el costo de Laboratorio control de calidad (S/60k por mes) se entiende que incluye ensayos, cuales? - Ajustar precio de cama baja + tracto (S/27.3K mes ) - incluir equipos de fatiga y somnolencia - justificar Relacionista Industrial - Retirar costo de sindicato, se tiene un área de gestión social ( S/425k) - Retirar los Costos Covid ya que a la fecha no es requerimiento obligatorio por MINSA.
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 13885732.3638
| SubTotal (S/.) sin IGV |  |  |  |  | 183517170.6419
| SubTotal (S/.) con IGV |  |  |  | 18% | 33033090.7155
| TOTAL |  |  |  |  | 216550261.3574