Consultas OHLA

- Favor de indicar si la empresa suministradora del servicio de energía ha aprobado la reubicación de los postes (29 und).

- El expediente no cuenta con planos de los postes de energía a reubicar (tipo de material, dimensiones, líneas eléctricas afectadas, cantidad de cables a reponer, etc..). Favor de enviar los planos de detalle que nos permitan evaluar el coste, el procedimiento constructivo y el plazo de la reubicación de los postes de energía.

- Favor de indicar si la empresa suministradora del servicio de telefonía ha aprobado la reubicación de los postes (8 und).

- El expediente no cuenta con planos de los postes de telefonía a reubicar (tipo de material, dimensiones, líneas telefónicas afectadas, cantidad de cables a reponer, etc..). Favor de enviar los planos de detalle que nos permitan evaluar el coste, el procedimiento constructivo y el plazo de la reubicación de los postes de telefonía.

- El expediente no cuenta con los planos de detalle de los pozos profundo a reubicar, favor de enviarnos los detalles constructivos (dimensión, profundidad del pozo) de cada pozo.

- Aclarar si es el Contratista o el Subcontratista el responsable de solicitar el cambio de trazado de las líneas afectadas de electricidad y telefonía y si los plazos de esta operación encajan con los plazos de ejecución del Proyecto.