Mediante la presente, el apoderado de Tahimont Ingenieros SAC platea las siguientes consultas:

Consulta N°01

En los términos de referencia (Ítem 8.1. Plazo de ejecución), se indica que el plazo para elaborar el expediente y luego ejecutar la obra es de 67 días calendarios, se sugiere que este plazo debe ser de acuerdo al cronograma de actividades que fija cada postor, esto debido a que la entrega de la tubería y accesorios para un DN de 700 MM depende del proveedor y los 67 días son insuficientes.

Consulta N°02

En los términos de referencia (Ítem 8.3.2. Propuesta técnica), se indica que, en la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros también se debe Presente Certificación ISO, para ampliar el número de participantes en el presente proceso se solicita eliminar esta exigencia.

Consulta N°03

En los términos de referencia (Ítem 8.3.4. Condiciones comerciales), se indica que, posterior a la firma de contrato el subcontratista entregará una garantía de fiel cumplimiento, la misma que deberá ser emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantía debe ser equivalente al 10% del subcontrato (incluido IGV), por tal razón se solicita que esta garantía de fiel cumplimiento para el caso de las pequeñas y micro empresas se les permita acogerse a la retención en las primeras valorizaciones por el mismo monto del 10% del subcontrato (incluido IGV).

Consulta N°04

De acuerdo a los términos de referencia (Ítem 15. CALENDARIO DE LICITACION) los postores debieran presentar propuesta el 31/05/2023, sin embargo, por la información que se viene solicitando y por el diámetro de la línea de aducción (DN 700 MM), no existe en el mercado nacional muchas empresas que puedan cotizar dentro del plazo para elaborar nuestra propuesta, por tal razón se solicita que se pueda ampliar este plazo en 7 días calendarios para poder elaborar nuestra propuesta.

Consulta N°04

De la visita técnica realizada el día jueves 18/05/2023, se comentó que para elaborar nuestra propuesta se nos aria llegar los planos de las secciones del rio en los lugares donde se pretende reubicar las interferencias, por tal razón solicitamos dicha información para elaborar nuestra propuesta.