Queremos precisar que en esta partida no debe incluirse el suministro de material de relleno para el dique, ya que dicho suministro ha sido adjudicado previamente.
1. En las EETT. indica que esta conformación es con material propio. (1.4.1.2.3CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO -Ver partida 1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO). SIN EMBARGO, ESTA PARTIDA NO SE ENCUENTRA EN LAS EETT NI EL TDR. POR LO CUAL SE DESCONOCE SUS PROPIEDADES MECANICAS Y ESTRUCTURALES QUE DEBA TENER.
En los planos o en la sección típica del dique indica RELLENO ESTRUCTURAL, término que tampoco se encuentra en las EETT. Se solicita uniformizar el termino al que se refiere el correo recibido e indicar a que se refiere.

RPTA: Se indica que, en la primera etapa de consultas, Ítem 27 se brindó aclaración en donde se precisa que el Item correcto es el Item: 1.5.1.6 Conformación de cuerpo de dique con material de préstamo (Pag 38 - Pag. 45) de las especificaciones técnicas el que se encuentra adjunto al TDR - ANEXO 02, en él se precisa las características técnicas del material.