CONSULTAS: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO    PARA EL SUBPROYECTO A1

Preguntas

- Con relación a la conformación del dique naturalizado con material de préstamo, para confirmar si el 100% de material será transportado de cantera?

- Existe un lugar definido por el contratista de donde se obtendrá    la tierra de chacra y que características y condiciones fisicoquímicas debe tener dicho material, según la subcontratista adjudicada, que se encargará de la plantación de la vegetación, detallar procedimiento y responsabilidades.

- ¿Qué tipo de certificación solicitaran para la tierra de chacra?

- Conformación de dique con material propio: ¿existe pruebas de laboratorio que garantizan y aprueban la calidad del material propio para la conformación del dique?

- ¿Existe un diseño de la zona de descarga DME?

- ¿Se menciono en la visita de una cantera adicional para traslado de material, enviar información de ubicación y distancia?

- Se tiene identificado las zonas acumuladas con piedra del lugar para los bordillos y recubrimiento, si tienen alguna característica especial la piedra?